КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ «БАЙКАЛ-КНС» ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Произведено согласно ТУ 22.29.29-001-89838546-2017 ООО «Байкал» РОССИЯ

# 1. Основные сведения об изделии

Канализационная насосная станция - вертикальная ёмкость, оснащённая лестницей и инженерным оборудованием, предназначенная для перекачки ливнёвых, промышленных, технических, очищенных и неочищенных хозяйственно-бытовых и дренажных вод, при невозможности транспортировки жидкостей самотёком

- КНС предназначена для работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

- Материал – стеклопластик

- Срок службы корпуса КНС: 50 лет, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую конструкцию КНС, направленные на улучшение

работы изделия.

# Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Производительность | м3/час | Паспорт насосов |
|  |  | л/с | Паспорт насосов |
| 3.2 | Напор | м | Паспорт насосов |
| 3.3 | Вид установленных насосов | Согласно проекту |
| 3.4 | Количество установленных насосов: | 2 |
|  | Рабочих | шт. | 1 |
|  | резервных | шт. | 1 |
|  | На склад | шт. |  |
| 3.5 | Габаритные размеры корпуса канализационной насосной станции: |
|  | Диаметр | мм | 1800 |
|  | Высота | мм | 5000 |
| 3.6 | Глубина заложения лотка подводящего трубопровода | мм | По проекту |
|  | Глубина заложения лотка напорного трубопровода | мм | По проекту |
| 3.7 | Исполнение электрооборудования, монтируемого в канализационной насосной станции (электродвигателей насоса, датчиков уровня) | обычное |
| 3.8 | Электроснабжение |  |
| 3.9 | Аварийная сигнализация |  |
| 3.10 | Управление работой насосных агрегатов |  |

# Комплектность изделия

В комплект поставки КНС «Байкал» входит:

| 1 | Корпус КНС | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Насосы в комплекте |
| 2.1 | Насос | шт. | 2 |
| 3 | Цепь | шт. | 4 |
| 4 | Решетчатый контейнер (корзина) | шт. | 2 |
| 5 | Направляющие насосов | шт. | 2 |
| 6 | Комплектное устройство защиты и управления | шт. | 1 |
| 7 | Датчик уровня поплавковый | шт. | 4 |
| 8 | Паспорта насосов | шт. | 2 |
| 9 | Паспорт насосной станции | шт. | 1 |
| 10 | Павильон надземный | шт. | 0 |
| 11 | Греющий кабель | комп | 0 |

2. Правила монтажа и эксплуатации изделия

Правила монтажа и эксплуатации КНС изложены в Руководстве по эксплуатации (Приложение №1)

3. Срок службы и гарантия производителя (поставщика)

Расчетный срок службы корпуса КНС составляет 50 лет.

Гарантийный срок службы – 1год, при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия.

Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя.

Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.

При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты Поставщика.

Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя.

По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ.

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.

При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого дефекта,  то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей из строя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:

- Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;

- Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.

- Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте Изделия.

- Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились  организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ.

- Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.

- Изделие имеет повреждения, полученные:

- в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;

- в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;

- изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без согласования с производителем.

4. Свидетельство о приемке

Канализационная насосная станция   «Байкал-КНС»

наименование изделия                 обозначение изделия                   заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.     _______________                  Атаманов Э. К.        «__ __»___ ___20   г.

личная подпись	      расшифровка подписи

ООО «Байкал»

ЛО, Гатчинский район, пос. Войсковицы, промзона 1, участок 5

Тел./факс 8(812) 313-26-34